HQG-80金相试样切割机

- 产品概述

在金相试样制备过程中，试样材料的切割时试样制备的首道重要工序， HQG-80型切割机可使用于切割一般金相、岩相材料，为保证能在绝对安全状态下切取试样，本机采用全封闭双罩壳结构，并附有冷却水箱，可使配置好的冷却液作循环使用，为延长设备的使用寿命和操作保养等方便，该机的内罩壳、砂轮轴套、钳口和工作台面等主要零部件均采用耐腐蚀材料制成，是切割试样的最佳设备。特别适用于工厂、大专院校、科研单位的金相试验室，是金相试样切割的极佳设备。

- 主要功能和特点

1、轴套、和工作台面等主要零部件均采用耐腐蚀材料制成，寿命长。

2、工作台和电机固定架采用铝合金一体成型，表面采用喷砂工艺，美观耐用

3、工件采用快速夹具进行固定，方便快捷，安全可靠（选配）

4、整体机构转动平稳，噪音低，寿命长

5、透视采用耐冲击透明PC板，安全可靠

6、采用了防水LED灯进行照明，方便观察切割全过程

7、带有冷却装置及水箱，使冷却液能循环使用，节约高效                                   8、最大切割直径80mm

三、技术参数

| 切割方式 | 手动、Y向进给 |
| --- | --- |
| 切割片尺寸 | Φ300×2×Φ32mm |
| 最大切割截面 | 80X80mm |
| 主轴转速 | 2800r/min |
| 电机功率 | 2.2kw |
| 整机功率 | 2.8kw |
| 切割夹具 | 螺纹夹具 |
| 照明 | 防水LED照明 |
| 水箱 | 自动循环水箱 |
| 输入电源 | 380V, 50Hz,，三相四线 |
| 外形尺寸 | 750X640X550mm |
| 重量 | 100kg |

四、配置清单

| 产品附件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动循环冷却水箱 | 台 | 1 |  |
| 切割片 | 个 | 1 |  |
| 扳手 | 个 | 2 |  |
| 进水管 | 根 | 1 |  |
| 出水管 | 根 | 1 |  |
| 技术文件 | 1.产品说明书1份 2.产品合格证1份 |  |  |